第4号              实验室安全保卫制度

一、 为了加强实验室安全保卫工作和清洁卫生工作的管理，保证科研工作正常有序的进行，经结构生物中心研究决定制定本制度。

二、  做好安全保卫工作，是实验室得以正常运行的前提条件和保证，因此全体工作人员务必自觉维护和严格遵守实验室制定的有关安全管理的一切规章制度。其有关制度如下：

1、安全用水:水龙头、尤其是易忘的冷凝水龙头随用随关，下班时重点检查一次；禁止在实验室水槽和下水道排放强腐蚀和剧毒废液；发现管道漏水，破裂等情况，必须及时采取措施和报修。

2、安全用电:实验室用电线路规范化，不准擅自拆、拉。发现线路不通和漏电，必须及时报修；严禁超载；保证实验室的电门便于开关；每天下班时，对经常使用的电器必须进行检查。

3、安全使用明火:使用煤气和酒精灯等明火，必须远离易燃易爆物品，随用随关；学习消防安全基本知识，做到消防设施人人会用。

4、安全使用药品:易燃易爆、强腐蚀药剂，按类分档保存，不与常规药剂混同保存；剧毒药品、贵重药品和材料，专人专柜保存领用时必须经实验室主任审批，期终检查一次。

5、安全使用门窗:实验室门窗应该保持完整无损，谨防盗窃；每天下班时，最后一个离开的人员必须全面检查。

6、安全使用通风橱，防止毒气散溢通风橱的排风系统必须有效可靠，定期检查。

7、实行安全责任制。

8、实验室安全保卫工作责任到人，最后离开者做好安全记录。

9．防盗是全室工作人员义务和责任，因此人人必须提高警惕和增强安全意识，克服麻痹思想，重视做好各室安全防范工作。

10．凡申请进入本中心工作者, 必须经中心安全管理员进行安全培训后, 方能发给出入门卡。具体安全要求如下：持有本大楼钥匙、本实验室钥匙和进入开启自动门的密码卡的实验室工作人员，均不得将钥匙和门卡转借他人。

11．非本室工作人员未经允许不得进入实验室；未经允许本室工作人也不得带非本室人员进入实验室。

武汉大学医学结构生物学研究中心

2015-3-18修订